OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-ST“

Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:

Komplettabdeckung über Motor und Welle

Oberfläche:

Pulverbeschichtung sämtlicher sichtbarer Stahlteile in einem Farbton nach RAL __________

(Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

oder

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220,

inkl. Schaltschrank aus V2A, z.B. für Nassbetriebe

Falls erforderlich:

Automatischer Zwischenhalt bei Höhe  H = ___________ mm

Behangvarianten:

Zulage für Sichtfenster aus transparentem PVC-Material

oder

PVC-Behang aus ca. 2 mm starkem, volltransparentem Material mit Warnstreifen

Warnstreifenfarben: rot, orange, blau, gelb

oder

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

wie vor, jedoch

mit Sichtstreifen aus volltransparentem PVC

(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt

für Lebensmittelindustrie zugelassen)